陽明山瓦斯股份有限公司裝置業務收費作業手冊

一、說明

本公司經營天然氣事業之裝置業務，係用戶使用天然氣前必要之施作工程，為確保用戶權益及本公司合理報酬，依據經濟部能源局公布「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」及本公司營業章程等規定，訂定本公司「裝置業務收費作業手冊」。

二、依據

依據公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則辦理。

三、施作及費用計算原則

本公司裝置業務之施作係依照『建築技術規則』、『消防法』、『消防設備設置標準』、『燃氣熱水器及其配管安裝標準』、『勞工安全衛生法』及中華民國公用瓦斯事業協會印製之『瓦斯用戶裝置工程設計施工準則』等相關規定辦理，其收費並依裝置工程需求之管線材料、設備、施工方法及其他等計算之。

四、用戶申請裝置作業流程及說明（如附件一）。

五、裝置業務區分

工程類：管線設備依所處位置區分為表內管、表外管、本支管以及附著於輸氣管線上之其他相關設備。

非工程類：估價設計費、裝表通氣費、表內管審圖費、表內管檢驗費。

六、工程類業務：

1.表內管定義、計費原則及計費項目：

表內管定義：係指自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線。

表內管計費原則：表內管裝置之計費，依據「公用天然氣事業會計處理準則」規定，以分離至表內管作業之原(材)料成本、人事成本、、設備折舊、委外支出、其他相關支出及合理分攤之一般共同成本，加計合理利潤計算之。

表內管之新設、增設、拆除、遷移、更改、汰換與維修，其費用由申請人或用戶負擔。

表內管計費項目：

（1）材料費：包括管線與管件、天然氣開關、防蝕材料費及其他附著於管線之材料等，依材料成本加計營運成本、合理利潤及營業稅核計之。

（2）施工費：包括配管工資、拆除工資、管線固定費、高樓層特殊施工費、防蝕施工費、管線試氣費、運搬費、最低工資等。工資另依管材、管徑、

1

配置位置及工作時段等，依施工成本加計營運成本、合理利潤及營業稅核計之。

（3）道路施工與補修費：私(市)有道路(瀝青路面、人行道、水泥路面、其他特殊路面材料)施工補修相關費用，包含路面材料、回填料、標線復舊、柏油路面銑鋪、相關機具及其他道路施工等相關費用。

（4）其他：包括監造費、安全衛生費(依勞工安全衛生法辦理)、保險費、管理費等核計之。

2.表外管定義、計費原則及計費項目：

表外管定義：係指自本支管分接點至建物計量表入口間之輸氣管線。

表外管計費原則：表外管裝置之計費，依據「公用天然氣事業會計處理準則」規定，以分離至表外管作業之原(材)材料、人事、表外管以外之設備折舊費用、委外支出、其他相關支出及合理分攤之一般共同成本，加計合理利潤計算之。

表外管之汰換或維修，除可歸責於用戶者外，本公司不得向用戶另行收取費用。

表外管計費項目:

（1）材料費：包括管線與管件、天然氣開關、防蝕材料費、接氣材料費及其他附著於管線之必要設備材料費等，依材料成本加計營運成本、合理利潤及營業稅核計之。

（2）施工費：包括配管工資、拆除工資、管線固定費、高樓層特殊施工費、防蝕施工費、最低工資、接氣工資、土木相關工程及其他特殊施工費等。工資另依管材、管徑、配置位置、工作時段、接氣方式(本、支管分岐)等分別計算之，其他特殊施工費係指須使用吊車、洗窗機、鷹架、銲接及非破壞檢查等特殊工資、管線試氣費及運搬費、道路施工即時路面修復費(依道路挖掘管理辦法辦理)、行政規費(含空汙費)、交通維持計劃規劃費、依施工成本加計營運成本、合理利潤及營業稅核計之。

（3）道路施工與補修費：市有道路(瀝青路面、人行道、水泥路面、其他特殊路面材料)施工補修相關費用，包含路面材料、回填料、標線復舊、柏油路面銑鋪、相關機具、其他道路施工等相關費用及政府相關規費等。

（4）其他：包括監造費、安全衛生費(依勞工安全衛生法辦理)、保險費、管理費等核計之。

3.本支管定義及計費原則：

本支管定義：本支管係指為輸送天然氣而敷設於道路、橋樑、河川、共同管道、涵洞、堤防、公園或其他土地之輸氣管線。                             2

本支管計費原則：本支管敷設符合下列條件，並經與用戶書面約定者，本支管之敷設費用，得由用戶自行負擔部分之裝置成本：

（1）、申請裝設用戶之所在地區，尚未裝置本支管。

(2）、本支管敷設成本經合理估計，於耐用年限內無法經由從量費回收。

(3）、應備本支管裝置費用之計費方式及金額，以書面方式交付管線裝置申請人或用戶確認。

上列經計算收取本支管補助費之案件，於裝置工程報價單內經用戶確認後作為書面約定格式。（本支管補助費收取標準計算方式如附件二、書面約定書格式如附件三）。

4.其他相關設備之計費原則及項目：

其他相關設備之計費原則：本公司依所耗用之原(材)料成本、人事成本、管線設備以外之設備折舊費用、委外支出、其他相關支出及合理分攤之一般共同成本，加計合理利潤計算之。

其他相關設備及項目：

（1）用戶停氣或復氣。

（2）公用天然氣事業為用戶所裝置之微電腦瓦斯計量表通訊設備。

（3）公用天然氣事業為用戶所裝置之緊急遮斷設備、自動遮斷設備或其他加裝於輸氣管線上之設備。

七、非工程類之裝置業務

非工程類裝置業務計費之項目及金額，依中央主管機關公告辦理。

八、報價單格式及計費項目之單位與單價表（如附件四、五）。

九、本公司應就用戶所裝置之管線設備，逐案編製裝置業務計費與成本調節表，並應保存七年（如附件六）。

十、實施日期

本公司裝置業務收費作業手冊，報經直轄市主管機關轉請中央主管機關核定，並自核定之日起實施。

十一、附則

本公司之組織、業務及營運等事項遇有變更或因原(材)料成本、人事成本或相關支出顯著變動，而有修正裝置業務收費作業手冊或各計費項目金額計算基準之必要者，應報經直轄市主管機關轉請中央主管機關核定後實施。

中央主管機關必要時得要求本公司修正實施中之裝置業務收費作業手冊時，本公司亦應配合之。

3