陽明山瓦斯股份有限公司

裝置業務收費作業手冊

103年07月14日修訂

裝置業務收費作業手冊

經濟部103年07月14日經授能字第10300573190號函核准。

一、本手冊依經濟部發布之「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」訂定。

二、本公司用戶管線設備裝置業務之施作，係依照天然氣事業法及相關子法、建築技術規則、消防法、各類場所消防安全設備設置標準、燃氣熱水器及其配管安裝標準、職業安全衛生法及公用天然氣事業輸配氣管線施工規範等相關規定辦理。

三、名詞定義：

（一）表內管：指自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線。

（二）表外管：指自本支管分接點至建物計量表入口間之輸氣管線。

（三）本支管：指為輸送天然氣而敷設於道路、橋樑、河川、共同管道、涵洞、堤防、公園或其他土地之輸氣管線。

(四) 緊急遮斷設備：指於地震震度大於五級以上時，能自動遮斷用戶端之供氣設備，並可

附加其他安全功能之設備。

(五) 微電腦瓦斯表通訊設備：指對微電腦瓦斯表具管控及傳輸用之周邊設備。

四、用戶管線設備裝置業務區分為工程類業務與非工程類業務，內容列示如下：

（一）工程類業務：區分為表內管、表外管、本支管、緊急遮斷設備、微電腦瓦斯表通訊設備及停復氣作業等。

（二）非工程類業務：區分為估價設計、裝表通氣、表內管審圖、表內管檢驗。

五、用戶管線設備裝置業務之計費項目，內容列示如下：

(一)工程類業務：

1.表內管：

(1)材料：管線、管件、開關、防蝕、固定及其他零星材料等。

(2)工資：配管、拆除、防蝕、固定、焊接、鑽孔、修補、管線試氣、運搬、挖掘、非破壞檢查及其他等。

(3)其他費用：a.監管費用:監造、安全措施、安全衛生、保險與管理等。

b.配合費用：視建物樓層、施工狀況與工作時段加計之費用、鷹架與其他高空作業機具等。

2.表外管：

(1)材料：管線、管件、開關、防蝕、固定、高樓隔震及其他零星材料等。

(2)工資：a.接氣、配管、拆除、防蝕、固定、焊接、鑽孔、修補、管線試氣、運搬、高樓隔震、非破壞檢查及其他等。

b.道路挖掘補修。

(3)其他費用：a.監管費用:監造、安全措施、安全衛生、保險與管理等。

b.配合費用：視建物樓層、施工狀況與工作時段加計之費用、鷹架與其他高空作業機具等。

3. 本支管

(1)材料：管線、管件、開關、防蝕、固定及其他零星材料等。

(2)工資：a.接氣、配管、拆除、防蝕、固定、焊接、鑽孔、修補、管線壓力及氣密試驗、運搬、非破壞檢查及其他等。

b.道路挖掘補修。

(3)其他費用：a.監管費用:監造、安全措施、安全衛生、保險與管理等。

b.配合費用：視施工狀況與工作時段加計之費用及其他作業機具等。

4. 緊急遮斷設備

(1)材料：線材、電器金屬管、控制盤、感震器、警報器、不斷電設備、開關、防蝕、固定及其他等。

(2)工資：設備之裝設、拆除、防蝕、固定、系統測試、運搬工資及其他等。

(3)其他費用：a.監管費用:監造、安全措施、安全衛生、保險與管理等。

b.配合費用：視施工狀況與工作時段加計之費用、教育訓練及其他作業機具等。

5.微電腦瓦斯表通訊設備

(1)材料：線材、電器金屬管、控制盤、警報器、不斷電設備、開關、防蝕、固定及其他等。

(2)工資：設備之裝設、拆除、防蝕、固定、系統測試、運搬工資及其他等。

(3)其他費用：a.監管費用:監造、安全措施、安全衛生、保險與管理等。

b.配合費用：視施工狀況與工作時段加計之費用、教育訓練及其他作業機具等。

6.用戶停氣、復氣作業

(1)材料：管線、管件、防蝕及其他零星材料等。

(2)工資：接氣、配管、拆除、防蝕、固定、焊接、鑽孔、修補、管線壓力及氣密試驗、運搬及其他等。

(3)其他費用：a.監管費用:監造、安全措施、安全衛生、保險與管理等。

b.配合費用：視施工狀況與工作時段加計之費用及其他作業機具等。

(二)非工程類業務：

1.裝表通氣費：天然氣管線裝置完工後，公司為安裝瓦斯計量表，向申請人所收取之費用。

2.估價設計費：用戶申請使用天然氣，公司需進行裝置工程估價作業，向申請人所收取之費用。

3.表內管審圖費：用戶委託合格公用天然氣導管承裝業者進行表內管工程，公司為審查表

內管線設計圖，向公用天然氣導管承裝業者所收取之費用。

4.表內管檢驗費：用戶委託合格公用天然氣導管承裝業者進行表內管工程，為檢驗表內管氣密業務，向公用天然氣導管承裝業者所收取之費用。

六、用戶管線設備裝置業務之計費方式，內容列示如下：：

(一) 工程類業務：

1.表內管：視建物及配管處所狀況，依所需管線長度、耗用之管件及其他零星材料等核計其材料費與施工費，並加計所需之監管與配合費用。

其單價依「公用天然氣事業會計處理準則」規定，以分離至表內管作業之原(材)料成本、人事成本、設備折舊費用、委外支出、其他相關支出及合理分攤之一般共同成本，加計合理利潤計算之。

2.表外管：視建物及配管處所狀況，依所需管線長度、耗用之管件及其他零星材料等核計其材料費與施工費，並加計所需之監管與配合費用。若多戶共用表外管者依戶數比例分攤之。另道路申挖所需之規費，由公司向用戶代收後轉付政府機關。

其單價依「公用天然氣事業會計處理準則」規定，以分離至表外管作業之原(材)料成本、人事成本、表外管以外之設備折舊費用、委外支出、其他相關支出及合理分攤之一般共同成本，加計合理利潤計算之。

3.本支管：本支管敷設須同時符合下列條件，並經與用戶書面約定者，本支管之敷設費用，得由用戶自行負擔部分之裝置成本：

(1)申請裝設用戶之所在地區，尚未裝置本支管。

(2)本支管敷設成本經合理估計，於耐用年限內無法經由從量費回收。

(3)應備有本支管裝置費用之計費方式及金額，以書面方式交付管線裝置申請人或用戶確認。

經計算收取本支管費用之案件，於裝置工程報價單內經用戶確認後作為書面約定格式。公司與用戶針對本支管費用未達共識之案件，其書面資料亦應留存以供參考。

本支管收費標準係參照耐用年限、預期戶數及平均使用量等，核計其是否應予收費，其計算方式詳附件一，書面約定書格式詳附件二。

4.緊急遮斷設備：本公司依所耗用之原(材)料成本、人事成本、管線設備以外之設備折舊費用、委外支出、其他相關支出及合理分攤之一般共同成本，加計合理利潤計算之。

5.微電腦瓦斯表通訊設備：本公司依所耗用之原(材)料成本、人事成本、管線設備以外之設備折舊費用、委外支出、其他相關支出及合理分攤之一般共同成本，加計合理利潤計算之。

6.用戶停氣、復氣作業：本公司依所耗用之原(材)料成本、人事成本、管線設備以外之設備折舊費用、委外支出、其他相關支出及合理分攤之一般共同成本，加計合理利潤計算之。

(二)非工程類業務：計有估價設計費、裝表通氣費、表內管審圖費、表內管檢驗費，其收費標準依經濟部核定標準收取，其金額詳附件三。

七、本公司用戶管線設備裝置作業之申請、估價設計、發包施工等流程及說明，詳附件四。

八、本公司對每次申請裝置戶數達十戶以上之案件，應編製裝置業務計費與成本調節表，詳附件五，並保存七年；另主管機關要求查核之裝置案件，亦比照辦理。

九、本公司向用戶計費之報價單格式，詳附件六。

十、本公司裝置業務計費項目之主要材料、工資及其他費用金額，公告於本公司營業場所供用戶查閱。

十一、本公司之組織、業務及營運等事項遇有變更，或原材料成本顯著變動，而有修正手冊或計費項目之必要者，得修正裝置業務收費作業手冊。經濟部要求本公司修正裝置業務收費作業手冊時，亦應配合之。

十二、本公司裝置業務收費作業手冊，報經台北市政府轉請經濟部核定後實施。

陽明山瓦斯股份有限公司本支管埋設工程請示單              附件一

| 申請人 |  |
| --- | --- |
| 埋設路段 |  |
| 管徑長度 |  | 管徑長度 |  |
| 管徑長度 |  | 管徑長度 |  |
| 總用戶數 |  | 材 料 費 |  |
| 預期用戶數 |  | 包 工 費 |  |
| 連 絡 人 |  | 道路修護費 |  |
| 電 話 |  | 管 理 費 |  |
| 安全設備費 |  | 合 計 |  |
| 備 註 |  |  |  |
| 用戶編號 |  | 金 額 |  | 日 期 |  |
| 陽明山瓦斯股份有限公司本支管計費表 |
| 項次 | 項 目 | 單位 | 金額暨度數 | 權責單位 |
| A | 本支管敷設成本(含稅) | 元 |  | 設計課 |
| B | 耐用年限(PE管 ) | 年 |  | 財務課 |
| C | 預期戶數 | 戶 |  | 營業課 |
| D | 平均每戶每年使用度數 | M³ |  | 營業課 |
| E | 預期未來回收年限總度數 B*C*D | M³ |  | 營業課 |
| F | 每度從量費毛利 | 元 |  | 財務課 |
| G | 從量費收入回收總金額 E*F | 元 |  | 財務課 |
| H | 每戶本支管費收取金額 H=A-G*1.05/C | 元 |  | 當A>G |

陽明山瓦斯股份有限公司

本支管敷設用戶負擔約定書

| 登記號碼 |  | 區號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請人 |  | 聯絡電話 |  |
| 裝置地址 |  |
| 連絡人 |  | 聯絡地址 |  |
| 住屋狀況 |  | 本支管狀況 |  |
| 貴用戶申裝地區有下列情況，依規定本支管敷設費用， 貴用戶需部 分負擔： 一、申請裝設之用戶所在地區尚無既設之本支管。 二、本支管敷設成本經合理估計於耐用年限內無法經由從量費回收。 三、用戶同意負擔敷設本支管之部分費用。 ※本工程案須 戶以上繳費始能施工。 ※應繳之裝置費用請詳閱工程報價單各項內容，同意後請簽章。 中 華 民 國 年 月 日 |
| 營 業 課 | 審 核 | 推 廣 |

陽明山瓦斯股份有限公司

用戶申請裝置作業流程

陽明山瓦斯股份有限公司                           附件五

裝置業務計費與成本調節表        製表日期：  年  月   日

| 裝置案件編號： | 登記號碼： | 用戶號碼： | 戶數： |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名地址： |
| 裝置業務計費 (未稅) | 裝置業務成本項目與利潤 |
|  | 材料成本 | 人事成本 | 設備折舊 | 委外支出 | 其他支出 | 共同成本 | 利 潤 |
| 工程編號 | 項目 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |

合計 填表注意事項： 一、各成本項目應以實際成本或標準成本填列。 二、針對裝置戶數達10戶以上或主管機關要求查核之裝置案件，事業應編列本表。 三、公用天然氣事業可依據合理方法(如收入百分比)自行設定基準，預計一般共同成本分攤金額。

陽明山瓦斯股份有限公司用戶管線設備裝置工程報價單   製表日期:      附件六

| 申請人 |  | 第1次估價 |  | 重估 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡電話 |  | 連絡人 |  |
| 裝置地址 |  |
| 登記號碼 |  | 戶數 |  | 用戶編號 |  |
| 共用管編號 |  | 建築情況 |  | 本支管情況 |  |
| 裝置方式 |  | 設計容量 |  | 路證 |
| 表位位置 |  | 估價目的 |  | 復表 |  | 換表 |  |
| 備 註 | ※ 請詳閱估價單各項內容同意後簽章。※ 本案需 戶以上繳費者始能施工。用戶簽章： |
| 工程類項目： | 材料費 | 工資 | 其他 | 小計 |
|  |  | 管線工資 | 道路補修 | 配合費用 | 監管費用 |  |
| (一)、表內管 |  |  |  |  |  |  |
| (二)、表外管 |  |  |  |  |  |  |
| (三)、本支管費用 |  |
| (四)、其他項目 | 大樓型遮斷閥設備 |  | 業務型遮斷閥設備 |  |  |
|  |  |  | 家用型遮斷閥設備 |  |  |
| (五) 、微電腦瓦斯表通信設備 |  |  |  |  |
| 工程類項目合計 (一)+(二)+(三)+(四)+(五) |
| 貳、非工程類項目： |
| 裝表通氣費 | 估價設計費 | 表內管審圖費(僅向導管承裝業者收取費用) | 表內管檢驗費(僅向導管承裝業者收取費用) |
| 參、其他項目 |  |  | 繳費方式 | 1.本公司營業課櫃台: 台北市北投區中央南路二段72號3樓。 2.匯款： 台北富邦銀行(代號012)北投分 行, 帳號360101023903, 戶名：陽明山瓦斯股份有限公司。 傳真:A:用戶簽名估價單 B: 匯款收據 C:供氣定型化契約(新戶) 傳真電話：(02)2895-1241 確認: 電話2894-8686 分機102、103 |
| 計量表燈別 | 基本費/月 | 營業用戶天然氣費保證金 |  |  |
|  |  | 數量 | 單價 | 合計 |  |  |
| 行政規費 |  |  |  |
| 總 計 | 新台幣$ 元 |
| 繳費注意事項 | 1.貴用戶瓦斯裝置工程如上列估價單，有效時間ㄧ個月，如蒙同意，請即惠予繳費。施工完成後，保固期限為壹年。 2.工程依附圖設計，經發包不另結算，但追加工程另計價收費，如中途撤回申請或因土地糾紛及其他不可歸責於本公司 之事由時，除尚未施工部份之工程費可予核實退還外，其餘概不退還。 管線埋設所經路權由用戶自行解決。 3.如需挖掘道路，須取得市府道路挖掘許可證後施工，如路證不准時，歉難施工。 4.本估價單不包含市府路平專案管制區用戶需自繳路面铣刨加鋪之費用。 5.如需估價單明細表請洽營業課。 . |
| 課長 |  | 審核 |  | 設計 |  | 推廣 |  |

陽明山瓦斯股份有限公司裝置工程費報價明細單

| 用戶編號: | 登記號碼: | 製表日期: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工地點: 區 路(街) 段 巷 弄 號 樓 |
| 項次 | 項 目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備 註 |
| 壹、表內管 |
| 一、 | 材料費 |  |  |  |  |  |
|  | 小計(一) |  |  |  |  |  |
| 二、 | 工資 |  |  |  |  |  |
|  | 小計(二) |  |  |  |  |  |
| 三、 | 其他費用 |  |  |  |  |  |
|  | 小計(三) |  |  |  |  |  |
|  | 表內管合計(一)+(二)+(三) |  |  |  |  |  |
| 貳、表外管 |
| 一、 | 材料費 |  |  |  |  |  |
|  | 小計(一) |  |  |  |  |  |
| 二、 | 工資 |  |  |  |  |  |
|  | 小計(二) |  |  |  |  |  |
| 三、 | 其他費用 |  |  |  |  |  |
|  | 小計(三) |  |  |  |  |  |
|  | 表外管合計(一)+(二)+(三) |  |  |  |  |  |
| 參、 | 本支管費用 |  |  |  |  |  |
|  | 本支管費用合計 |  |  |  |  |  |
| 肆、 | 其他相關設備費用 |  |  |  |  |  |
|  | 其他相關設備費用合計 |  |  |  |  |  |
| 裝置工程費總計 元 |
| 經辦 審核 |

# Text boxes

附件一

附件二

用戶簽章：

附件三

附件四-1

1.親洽本公司櫃檯申請。

2.電話受理申請。

3.傳真申請(申請表請至本公司網站下載)。

4.聯絡單位：營業課。

電話：(02)28948686轉102、103。傳真：(02)28951241。

用戶申請

估價設計

繳納裝置費

1.本公司聯絡約定用戶至現場勘查繪圖設計。

2.計算裝置工程費用。

3.報價單郵寄、傳真或電話通知用戶繳納。

4.聯絡單位：設計課及營業課。

電話：(02)28948686轉312、313。

1.聯絡申請用戶，約定時間進行施工。

2.聯絡單位：施工課。

電話：(02)28948686轉309、310。

1.配合施工同時裝表。

2.電話申請裝表。

3.親洽公司申請。

4.傳真申請：(02)28951241

5.聯絡單位：營業課或安衛課。

電話：(02)28948686轉102、103或812。

施工

竣工裝表供氣

1.親至本公司櫃檯繳納。

2.銀行匯款或銀行自動櫃員機(ATM)轉帳。

台北富邦銀行北投分行，帳號：(012)360101023903號

匯款資料請填寫申請人姓名傳真本公司校核確認。

3.郵寄支票地址:北投區中央南路二段72號。

4.聯絡單位：營業課。

電話：(02) 28948686轉102、103。傳真：(02)28951241。

註：辦理申請時請用戶檢附相關證件(姓名、地址、

電話、身分證號等資料)，以利建檔。

附件四-2

營業課

設計課

營業課

繳表內管檢驗費、裝表通氣費、報驗文件

設計課

開始

第一聯：用戶聯