| 附表1 陽明山瓦斯股份有限公司 家庭用戶管線定期檢查紀錄表 姓 名 用戶號碼 用戶電話 地 址 檢查日期 年 月 日 裝表日期 : 年 月 日 表型 : 表號 : 表度數 檢查項目 檢查方法 狀 況 記 載 01 專用表外管 管線位置、外觀 目視 及量測 □無異常 □被包覆 □在裝潢內 □在天花板內 □____ □固定不良 □生鏽 □腐蝕(在___ ）□漏氣（在____ ） 02 計量表 表位 目視 □無異常 □被遮蔽 □位置不適當，在（ ）浴廁內（ ）臥室內 □ 03 外觀 目視 無異常 □封鉛脫落 □漏氣 □ 應換表，（ ）腐蝕（ ）視窗損壞（ ）計數器不清 04 表內管 管線位置、外觀 目視 及量測 □無異常 □固定不良 □被包覆 □生鏽 □腐蝕（在____） □漏氣 □被改裝旁接 05 各項開關 計量表前 操作 □無異常 □功能異常□漏氣□現場修復 □需更換 □位置不當□未符合規範 06 | 台爐前 操作 □無異常 □功能異常□漏氣□現場修復 □需更換 □位置不當□未符合規範 07 熱水器前 操作 □無異常 □功能異常□漏氣□現場修復 □需更換 □位置不當□未符合規範 08 其他 操作 □無異常 □功能異常□漏氣□現場修復 □需更換 □位置不當□未符合規範 09 安全距離 計量表與發熱物體 量測 □無異常 □太接近發熱物體（＜30㎝） 10 表內管與發熱物體 量測 □無異常 □太接近發熱物體（＜20㎝） 11 管線與電源線 量測 □無異常 □太接近電源線（＜15㎝，有絕緣被覆者不在此限） 12 氣密檢查 氣密性 泡沫檢測 微壓計量測 雷射偵測器 瓦斯檢測器 瓦斯表檢測 □合格 □現場修復 □ □不合格，位置在（ ）表前開關（ ）計量表（ ）表內管線 （ ）台爐前開關（ ）熱水器前開關 （ ） 13 其他 □無異常 □加裝鋁窗或隔柵□室內有通風不良之虞_______________ □其他需改善項目(見改善建議通知單) 備 註 檢查狀況如上，如有缺失，另開立「用戶天然氣管線定期檢查改善通知單」簽收。 其他建議事項 3、本紀錄表保存5年 用戶簽名： 註記 □已檢查□已換表□用戶不在□拒檢□拒簽□空戶□拒絕止漏□地址錯誤□房屋改建□計量表被變動 檢查員: 審核: 課長: |
| --- | --- |