附表2                        陽明山瓦斯股份有限公司

商業及服務業用戶管線定期檢查紀錄表

| 姓 名 |  | 用戶號碼 |  | 用戶電話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
| 裝表日期 : 年 月 日 | 表 型： | 表 號： | 表 度 數 |  |
| 檢查項目 | 檢 查 結 果 | 備 註 |
| 01 | 專用 表外管 | （1）□無異常 （2）□腐蝕應更換 （3）□固定夾脫落、鬆動（4）□漏氣通知維修 （5）□被包覆 |  |
| 02 | 計量表 | （1）□無異常 （2）□鉛封缺損 （3）□表度數無法辨識（4）□生鏽腐蝕應換表 （5）□計量表位置遭裝潢掩蔽 （6）□計量表號登錄錯誤，更正為：___________ |  |
| 03 | 緊急遮 斷裝置 | （1）□未設置 （2）□有設置：定期保養檢查（ ）有保養紀錄 （ ）無保養紀錄 |  |
| 04 | 表內 管 | （1）□無異常 （2）□腐蝕應更換 （3）□固定夾脫落、鬆動 （4）□自設管線 （5）□被包覆 |  |
| 05 | 表前 開關 | （1）□無異常（2）□無把手 （3）□腐蝕應更換 |  |
| 06 | 開關 | （1）□無異常（2）□未裝 （3）□生鏽卡死應更換（4）□不符合規範 |  |
| 07 | 計量表與發熱物體 | （1）□無異常 （2）□計量表距離發熱源＜30㎝ |  |
| 08 | 表內管與發熱物體 | （1）□無異常 （2）□表內管距離發熱源＜20㎝ |  |
| 09 | 管線與 電源線 | （1）□無異常 （2）□太接近電源線（＜15㎝，有絕緣被覆者不 在此限） |  |
| 10 | 表內管 氣密檢查 | □泡沫檢測 □微壓計量測 □雷射偵測器 □瓦斯檢測器 □瓦斯表檢測 | （1）□無異常 （2）□漏氣 |  |
| 11 | 其他 | （1）□無異常 （2）□加裝鋁窗或隔柵有通風不良之虞 （3）□其他需改善項目（見改善建議通知單） |
| 用戶簽章及必要說明： 第 項缺點請改正。 用戶簽章： |
| 備 註 | 1.本紀錄表保存5年 2.查詢電話：02－28948686分機812、320 |

檢查人員：                審核人員：               課長：